招标工程量清单更正说明

项目名称：北京中敏测控系统有限公司餐厅与景观改造工程

更正单位：北京中敏测控系统有限公司

更正日期：2026年4月16日

## 一、更正事由

现对“通风与空调工程-空调器、风机”工程量清单予以补充更正，确保清单完整准确。

## 二、更正内容

1.“空调器、风机”以下六项分部分项工程量清单，具体详见下表：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 材料暂估价 |
|  |  | 空调器、风机 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称:空调室外机 利旧安装 2.型号:SYJ-01 3.规格:制冷量 33.5KW | 台 | 4 |  |  |  |
| 33 | 030701003002 | 空调器 | 1.名称:多联机室内机 利旧安装 2.型号:DLJ-9.0 3.规格:制冷量 9.0KW | 台 | 11 |  |  |  |
| 34 | 030701003003 | 空调器 | 1.名称:风管式多联室内机 2.型号:DLJ-2.2 | 台 | 2 |  |  |  |
| 35 | 030701003004 | 空调器 | 1.名称:风管式多联室内机 2.型号:DLJ-5.6 | 台 | 2 |  |  |  |
| 36 | 030701003005 | 空调器 | 1.名称:风管式多联室内机 2.型号:DLJ-8.0 | 台 | 2 |  |  |  |
| 37 | 031001005001 | 铜管 | 1.名称：空调冷媒铜管 2.包含:制冷剂充注、橡塑保温、支吊架制作安装等 3.说明:详见设计图纸 | 项 | 1 |  |  |  |

- 调整其中一项清单的顺序号

- 将原序号第32项清单调整为序号第74项。

## 三、重要提示

1. 本更正说明为原招标文件、工程量清单的组成部分，与原文件具有同等法律效力。

2. 投标人须按本更正说明及附件《更正后工程量清单》编制投标文件，招标控制价不做调整。

3. 请各投标人及时关注更正信息，因未及时查阅造成的投标失误，由投标人自行承担责任。

附件：更正后的“通风与空调工程”工程量清单

2026年4月16日